MODELO DEL INFORME JUSTIFICATIVO DE LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN, A APORTAR POR EL BENEFICIARIO

•	N.º de expediente PR-RENOINN-2024-000__________

Proyecto:  ____________________________________________________________________________

- Programa de incentivos n.º 4: Proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con participación de vulnerables

Versión 28/05/2026

MEMORIA TÉCNICA ACREDITATIVA DE LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ACOGIDAS AL PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS DE PROYECTOS INNOVADORES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES (ENERGÍAS RENOVABLES INNOVADORAS) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, NEXTGENERATIONEU

OBSERVACIÓN:

La redacción de la memoria técnica seguirá el índice establecido en este documento y deberá responder, como mínimo, a los contenidos que se detallan en la misma.

La memoria técnica deberá de estar suscrita, fechada y referenciada por técnico titulado competente autor del proyecto o, en su defecto, el director de obra o, en su caso, el instalador autorizado autor de la memoria técnica de diseño de la actuación ejecutada.

En esta memoria técnica se ha de justificar la correcta realización de las actuaciones, y que cuenta con todos los elementos, equipos e infraestructuras que son necesarios para el adecuado cumplimiento de la resolución de concesión de la ayuda.

Se recuerda que se debe aportar la documentación que acredita la información incluida en la memoria técnica justificativa en la carpeta “Adjuntos del Anexo C: documentación justificativa” del aplicativo del IDAE y que se detalla en la Guia de justificación (apartado doc.3) Adjuntos del Anexo C)

# Programa de incentivos 4: “Proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento, con participación de consumidores vulnerables”

- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, SOLICITANTE Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

  - Datos del Expediente

| N.º de Expediente: | PR-RENOINN-2024-XXXXX |
| --- | --- |
| Título del proyecto |  |
| Agrupación de proyectos (1) | ☐ Sí ☐ No |
| Inversión total realizada (€) |  |
| Coste Subvencionable realizado (€) (2) |  |
| Módulo de ayuda de generación solicitado (€/kW) |  |
| Importe de la ayuda total concedida (€) |  |
| Importe del anticipo concedido (€) |  |

- En caso afirmativo, se deberá indicar el número de proyectos individuales que conforman la actuación objeto de ayuda.

- Deberá ser coherente con la memoria económica justificativa.

  - Datos de la Entidad Beneficiaria

| Nombre / Razón social del beneficiario |  |
| --- | --- |
| NIF Beneficiario |  |
| Dirección fiscal |  |
| Municipio |  |
| Provincia |  |
| Comunidad Autónoma |  |
| Código Postal |  |

  - Datos del Técnico Competente que firma el Certificado Final de las Actuaciones

| Nombre y apellidos |  |
| --- | --- |
| Titulación habilitante |  |
| N.º Colegiación |  |
| NIF / NIE del técnico competente |  |
| Dirección postal |  |
| Correo electrónico |  |
| Teléfono |  |

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS.

Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto incentivado, de forma concreta y detallada, conforme a lo exigido por las bases reguladoras, la normativa de aplicación, la convocatoria y la resolución de concesión.

Se deberá describir el alcance de la instalación REALIZADA con las unidades de los equipos que se han instalado.

  - Descripción general de las actuaciones.

En caso de proyectos individuales agrupados, se deberá rellenar una tabla por cada una de las instalaciones individuales.

| Ubicación de la instalación (1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tecnología renovable | ☐ Solar fotovoltaica ☐ Eólica |  |
| Tipo de instalación(2) | ☐ Autoconsumo ☐ Venta a red ☐ Aislada |  |
| Tipo de almacenamiento (3) | ☐ Eléctrico ☐ Hidráulico |  |
| Potencia de la instalación de generación (kWp) (4) |  |  |
| Capacidad de almacenamiento (kWh) (5) |  |  |
| Almacenamiento de energía eléctrica de la red (kWh/año) (%) (6)(7) | kWh/año | % |
| Almacenamiento de energía renovable de los equipos propios de energías renovables (kWh/año)(%) (6)(7) | kWh/año | % |
| Almacenamiento de energía eléctrica total (kWh/año) (7) |  |  |
| Número de consumidores asociados |  |  |
| Número de consumidores vulnerables (6) |  |  |

- Se debe indicar la dirección, coordenadas UTM y/o referencia catastral

- La instalación sólo podrá ser conectada a red, a la red interior de un consumidor o a la instalación de enlace en los edificios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal y ser destinada a autoconsumo colectivo CON o SIN excedentes según RD 244/2019.

- Para el caso de instalaciones hidráulicas, no será necesario disponer de almacenamiento eléctrico si se justifica que la propia central hidráulica es capaz de almacenar una energía mínima equivalente a la ratio de 0,5 kWh/kW en forma de energía potencial. En el caso que aplique, dentro de la carpeta de “Adjuntos al anexo C” se deberá adjuntar: a) Cálculo justificativo de la capacidad energética equivalente, b) Reportaje fotográfico de la instalación hidráulica y c) Esquema unifilar de su conexión a la instalación de generación).

- En el caso de tratarse de una agrupación de proyectos individuales, se debe indicar tanto la potencia total del proyecto como la potencia de cada uno de los proyectos parciales que lo integran. La potencia de la instalación de generación fotovoltaica o eólica debe ser superior a 100 kWp y 100 kW respectivamente. No obstante, esta potencia podrá lograrse mediante proyectos agrupados de instalaciones individuales superiores a 15 kWp y que en conjunto sumen una potencia igual o mayor a 100 kW.

- En el caso de tratarse de una agrupación de proyectos individuales, se debe indicar tanto la capacidad total de almacenamiento del proyecto como la capacidad de almacenamiento de cada uno de los proyectos parciales que lo integran

- Se debe indicar el Módulo de ayuda que se pretende solicitar, que deberá ser igual o menor que el Módulo de ayuda máximo establecido en el Anexo II de las bases reguladoras.

- El componente de almacenamiento absorberá al menos el 75 % de su energía de instalaciones de generación de energía renovable directamente conectadas, sobre una base anual (s/apto. 4 del artículo 7 de las Bases Reguladoras).

- Incluir datos reales si ya se dispone de los mismos, es su defecto incluir estimados.  Indicar cuál de los dos se está facilitando.

- Solo serán subvencionables las instalaciones de autoconsumo colectivo de acuerdo con el RD 244/2019, de 5 de abril de 2019, que incluyan al menos un 10 % de consumidores vulnerables entre los consumidores asociados que tengan asignada, a su vez, al menos el 10 % de la energía prevista de la instalación, redondeado el cálculo de este número de consumidores vulnerables a la unidad, y en cualquier caso como mínimo que incluyan un consumidor vulnerable.

A efectos de esta orden, se considera consumidor vulnerable aquel que cumpla la definición del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Instalación solar fotovoltaica:

| Generación |  |
| --- | --- |
| Fabricante |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Potencia pico unitaria |  |
| Número de módulos instalados |  |
| Inversor/es sistema de generación |  |
| Fabricante |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Potencia nominal unitaria |  |
| Número de unidades instaladas |  |
| Descripción y características técnicas del sistema de acumulación de energía instalado |  |
| Fabricante |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Tecnología utilizada(1) |  |
| Garantía(2) |  |
| Número de unidades instaladas |  |
| Capacidad de almacenamiento la instalación (kWh)(3) |  |
| Potencia de la instalación de almacenamiento (kW) |  |
| Inversor/es sistema de almacenamiento |  |
| Fabricante |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Potencia nominal unitaria |  |
| Número de unidades instaladas |  |
| Ratio capacidad nominal instalada frente a potencia de generación (kWh/kW) (4) |  |

- Las tecnologías plomo-ácido para almacenamiento no serán elegibles.

- las tecnologías de almacenamiento deberán contar con una garantía mínima de 5 años respecto de al menos un 70% de capacidad de carga y descarga, con soporte técnico en la Unión Europea.

- En el caso de tratarse de una agrupación de proyectos individuales, se debe indicar tanto la capacidad total de almacenamiento del proyecto como la capacidad de almacenamiento de cada uno de los proyectos parciales que lo integran.

- Solo será subvencionada la capacidad de almacenamiento que no supere una ratio de capacidad nominal instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 5 kWh/kW. Se permite la instalación de una capacidad superior a este límite, pero en ningún caso podrán percibir ayuda por la capacidad que supere la ratio indicada. La ratio mínima de capacidad nominal instalada de almacenamiento frente a potencia de generación es de 0,5 kWh/kW.

Instalación Eólica:

| Características generales de los aerogeneradores de la instalación eólica ejecutada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerogenerador | Número | Potencia unitaria | Tecnología | Modelo | Altura torre | Diámetro rotor |
| Aerogenerador tipo 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Potencia total de la instalación eólica (kW) (1) |  |  |  |  |  |  |
| Descripción y características técnicas del sistema de acumulación de energía instalado |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades instaladas |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de la instalación (kWh) |  |  |  |  |  |  |
| Potencia de la instalación (MW) |  |  |  |  |  |  |
| Inversor/es sistema de almacenamiento (3) |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |  |  |
| Potencia nominal unitaria |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades instaladas |  |  |  |  |  |  |

| Ratio capacidad nominal instalada frente a potencia de generación (kWh/kW) (4) |  |
| --- | --- |

- Indicación de tres (3) decimales.

- Incluir datos reales si ya se dispone de los mismos, es su defecto incluir estimados.  Indicar cuál de los dos se está facilitando.

- En el caso de que el sistema de almacenamiento esté conectado a un inversor propio, distinto del sistema de generación.

- Solo será subvencionada la capacidad de almacenamiento que no supere una ratio de capacidad nominal instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 5 kWh/kW. Se permite la instalación de una capacidad superior a este límite, pero en ningún caso podrán percibir ayuda por la capacidad que supere la ratio indicada. La ratio mínima de capacidad nominal instalada de almacenamiento frente a potencia de generación es de 0,5 kWh/kW

En caso de que alguna actuación prevista en solicitud no se hubiera llevado a cabo, en este apartado se deberán indicar cuales y justificar el motivo de no ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Planos de la actuación

Se deben aportar los planos asociados al proyecto finalmente ejecutado, tales como:

- plano de situación y emplazamiento,

- plano y esquema eléctrico, y

- Descripción de los siguientes criterios de valoración (en caso de que apliquen según lo presentado inicialmente en la solicitud de la ayuda):

La documentación justificativa a aportar se adjuntará, en archivos individuales, en la carpeta “Adjuntos del Anexo C: documentación justificativa” del aplicativo del IDAE, indicándose los nombres de todos los archivos en este documento:

  - Actuación combinada con programa 5

En el caso que aplique, descripción de las posibles desviaciones respecto a lo presentado inicialmente en la solicitud de la ayuda y justificación de estas.

- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS ACTUACIONES

El técnico que firma este documento, CERTIFICA que las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, así como que han sido ejecutadas conforme al plan de trabajo de la solicitud de ayuda y a lo exigido por las bases reguladoras de la subvención, la convocatoria y la resolución de concesión

En  ______________________,  a __  de  _____ de ______

Fdo.:

[Nombre y apellidos]

[Titulación habilitante y N.º Colegiación]